## ČERPACÍ JÍMKY
CENÍK ČERPACÍCH JÍMEK PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY
JÍMKY PRO OBSYPÁNÍ (SAMONOSNÉ)
| PRŮMĚR JÍMKY (mm) | HLOUBKA JÍMKY (mm) | počet výztuh pláště | CENA (bez DPH) | CENA (s DPH 21%)
| 800 | 2000 | 3 | 9130 | 11048
| 800 | 2500 | 4 | 10120 | 12246
| 800 | 3000 | 5 | 11110 | 13444
| 1000 | 2000 | 2 | 10395 | 12578
| 1000 | 2500 | 3 | 11990 | 14508
| 1000 | 3000 | 4 | 13585 | 16438
| SÍLA POUŽITÉHO MATERIÁLU |  |  | Jímky tohoto typu jsou zhotoveny z velice silného materiálu a případně i zesíleny výztuhami, což zajišťuje jejich vysokou pevnost a umožňuje jejich usazení bez nutnosti obetonování. Víka jímek jsou určena jako pochozí.
| průměr: | 800mm | 1000mm
| strop | 10 mm | 15 mm
| plášť | 5 mm | 8 mm
| dno | 8 mm | 8 mm | Jímky jsou vhodné do zelených ploch bez zatížení vozidly, jedná se o nejčastěji využívané provedení jímek.
| výztuha pláště | 8 mm | 8 mm
| víko | 10 mm | 15 mm | Zhotovíme jímku jakékoli hloubky (cena bude úměrná).
JÍMKY PRO OBETONOVÁNÍ
| PRŮMĚR JÍMKY (mm) | HLOUBKA JÍMKY (mm) | počet výztuh pláště | CENA (bez DPH) | CENA (s DPH 21%)
| 800 | 2000 | 2 | 7535 | 9118
| 800 | 2500 | 3 | 8745 | 10582
| 800 | 3000 | 4 | 9955 | 12046
| 1000 | 2000 | 2 | 8580 | 10382
| 1000 | 2500 | 3 | 9845 | 11913
| 1000 | 3000 | 4 | 11165 | 13510
| SÍLA POUŽITÉHO MATERIÁLU |  |  | Jímky tohoto typu jsou zhotoveny ze slabších materiálu a je třeba, dle podmínek umístění, zajistit jejich pevnost pomocí dodatečněho obetonování. Výztuhy slouží k provázání jímky s betonem. Víka jímek jsou určena pouze jako krycí.
| průměr: | 800mm | 1000mm
| strop | 8 mm | 8 mm
| plášť | 5 mm | 5 mm
| dno | 5 mm | 5 mm | Jímky jsou vhodné do pojezdových ploch (příjezdové cesty, nebo parkovací stání)
| výztuha pláště | 8 mm | 8 mm
| víko | 8 mm | 8 mm | Zhotovíme jímku jakékoli hloubky (cena bude úměrná).
Hloubka jímek je hloubka celková (tělo jímky + 250mm vysoký vstupní komínek o průměru 600mm)
V ceně je zahrnutý prostup PPS DN40 nebo 50mm a víko. Pro zhotovení prostupu pro napojení gravitačního přítoku a prostupu pro chráničku kabelů je vhodné použít gumové manžety - ceník manžet naleznete níže
V případě dotazů volejte: 603 188 281 - Lukáš FRANK
Tento ceník je platný od 1.4.2023
CENÍK GUMOVÝCH MANŽET PRO PROSTUPY DO JÍMEK
| vnitřní průměr (mm) | CENA (bez DPH) | CENA (s DPH 21%)
| 32 | 123 | 149
| 40 | 123 | 149
| 50 | 132 | 160
| 110 | 165 | 200
| 125 | 181 | 220
| 160 | 248 | 301
| 200 | 429 | 520
V případě dotazů volejte: 603 188 281 - Lukáš FRANK
Tento ceník je platný od 24.4.2023