## SOUPRAVA
SOUPRAVA ČERPACÍ TECHNOLOGIE - BEZ MONTÁŽE
SOUČÁSTI SOUPRAVY | CENA bez DPH | CENA vč. DPH 21%
Čerpadlo FORWASTE Ovládací automatika ORF19 Zpětná klapka s ventilem KVF09 Konzole s hladinovými snímači Spojovací armatury a drobný ins. materiál | 27.644,50 | 33.450,-
Montáž soupravy může být prováděna pouze osobou s potřebnou kvalifikací
Čerpadlo a hladinové snímače jsou opatřeny 15m dlouhými kabely. To je dostačující pro vzdálenost ovládací automatiky cca 10m od čerpací jímky
SOUPRAVA ČERPACÍ TECHNOLOGIE - VČ. MONTÁŽE
SOUČÁSTI MONTÁŽE | CENA bez DPH | CENA vč. DPH 15%
Kompletní souprava (viz. výše) Vystrojení, zapojení a odzkoušení Poskytování záručního a mimozáručního servisu u zákazníka | 32.608,50 | 37.500,-
Pro montáž soupravy je třeba zajistit stavební připravenost (usazení jímky, ele. přívod, atd.). Požadavky stavební připravenosti naleznete na našich webových stránkách.
Pokud budou splněny požadavky stavební připravenosti, dle platných norem, bude provedena zdarma výchozí elektrorevize čerpací technologie.
K ceně montáže jsou přičítány cestovní náklady (při montáži do cca 20km je cestovné zdarma).
Montáž lze účtovat s 15% DPH pouze v případě, že se jedná o rodinný dům, nebo jiné tzv. sociální bydlení. Jinak účtujeme s DPH 21%.
DOPLŇKOVÉ POLOŽKY (sazba DPH platí při koupi vč. montáže)
NÁZEV POLOŽKY | CENA bez DPH | CENA vč. DPH 15%
Cestovní náklady za 1km | 19 | 23,-
Prodloužení kabelů plováků a čerpadla o 5m | 1.565,22 | 1.800,-
Zatloukací plastový sloupek pro ORF19 | 2.314,05 | 2.800,-
Hlídání sledu fází | 1.478,26 | 1.700,-
GSM Pager vč. zdroje a záložní baterie | 6.956,52 | 8.000,-
Tento ceník vydal: PLASTY FRANK s.r.o., Hlavní 420, 252 07 Štěchovice, Provozovna: U Jízdárny 1970, 250 01 Brandýs nad Labem, Tel. 603 188 281, frank@plastyfrank.cz Ceník je platný od 27.6.2022

## POLOŽKY SOUPRAVY
HLAVNÍ SOUČÁSTI SOUPRAVY ČERPACÍ TECHNOLOGIE
POLOŽKA | CENA (bez DPH) | CENA (s DPH 21%)
Čerpadlo FORWASTE (15m kabel) | 17780 | 21514
Stator hydraulické časti čerpadla - nerez | 489 | 592
Vřeteno hydraulické časti čerpadla - nerez | 462 | 560
Hřídel hydraulické časti čerpadla - nerez | 322 | 390
Spojka hřídele - nerez | 347 | 420
Zajišťovací kroužek - nerez | 6 | 8
Ovládací automatika ORF19 | 6113 | 7397
Motorový spouštěč pro čerpadlo FORWASTE | 776 | 939
Plovákový snímač (15m kabel) | 578 | 700
Plovákový snímač (10m kabel) | 454 | 550
Plovákový snímač - hruška (15m kabel) | 1625 | 1967
Plovákový snímač - hruška (10m kabel) | 1390 | 1682
Konzole plovákových snímačů | 1070 | 1295
Zpětná klapka s integrovaným pojistným ventilem KVF09 | 1640 | 1985
PVC kulový ventil 1¼ vni/vně | 280 | 339
Náhradní klička pro PVC kulový ventil | 95 | 115
Tento ceník vydal: PLASTY FRANK s.r.o., Hlavní 420, 252 07 Štěchovice, Provozovna: U Jízdárny 1970, 250 01 Brandýs nad Labem, Tel. 603 188 281, frank@plastyfrank.cz Ceník je platný od 27.6.2022