s.r.o.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Prohlašujeme na svou vlastní odpovědnost, že výrobek:

VODOMĚRNÁ ŠACHTA

Typ:	 Válcová D x L

Popis:	Vodoměrná šachta je vodotěsná plastová nádoba, která je součástí vodovodního rozvodu, jehož mediem je voda. Vodovodní šachta je usazena do vodovodního řadu a připojena dle stavebních dispozic. Výrobní řada vodoměrných šachet je odstupňována průměrově a výškově. Základní výrobek je vodoměrná šachta 
o Ø 800mm a výšce 1300mm. Průměr šachty je odstupňován od základního výrobku po 100mm až do maximálního průměru 3000mm. Výška šachty je odstupňována od základního výrobku po 100mm až do maximální výšky 3000mm. Použitý materiál je extrudovaný polypropylen.

na nějž se vztahuje toto prohlášení 
je ve shodě s následujícími předpisy a normami:

MOS/AČE/ČAO 101:1999 (čl. 4.1 až  4.6), 
ČSN EN 12573-2:2001 (N1),ČSN EN 12573-3:2001 (N2), ČSN EN 75 0905:2014

Vlastnosti výrobku jsou v souladu s ustanovením vlády § 5 odst. 2 nařízení vlády 
č. 163/2002 Sb., kterým jsou stanoveny technické požadavky na vybrané stavební výrobky, 
ve znění nař. Vlády č. 312/2005 Sb.

Na posuzování shody se podílela autorizovaná osoba AO 211, TŰV SŰD Czech s.r.o. Novodvorská 994, Praha 4, PSČ 142 21, IČ 63987121, která vydala o tomto výrobku 
STO ev. č. 07.963.982 a certifikát výrobku ev. č. 10.760.456 ze dne 24.05.2018.

1.6.2022

Brandýs nad Labem

PLASTY FRANK s.r.o.

Hlavní 420, 252 07 Štěchovice

IČ: 48950823, DIČ: CZ48950823

provozovna:

U Jízdárny 1970, 250 01 Brandýs nad Labem

Provozní doba Po-Pá 7:00-15:00

www.plastyfrank.cz, frank@plastyfrank.cz, Tel: 603 188 281